[image: ]

[image: Герб ИС1]
[image: img_РСТ_9001]
 Федеральное государственное бюджетное  учреждение
«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

	      
	                                                     Для заинтересованных лиц


Запрос коммерческих предложений 
для проведения процедуры закупки на поставку медицинских изделий.

      ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь) (далее по тексту - Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. № 567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку медицинских изделий:
1.Общие положения
1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.
2.Наименование и описание требуемого товара.
1.Предмет закупки: Поставка медицинского изделий
2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре[footnoteRef:1]: [1: Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.  ] 

	№
	Наименование товара
	Код 
КТРУ
	Наименование 
характеристики
	Значение 
характеристики
	Инструкция по заполнению предложения 

	1.
	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный


В кол-ве 1 (одна) шт.


	32.50.30.110-00000044
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Представляет собой cтол массажный с гидроприводом
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Каркас кушетки изготовлен из стальных профильных труб с нанесением полимерного порошкового покрытия
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.2
	В головной секции имеется отверстие для лица
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.3
	Мягкие элементы выполнены из фанеры, поролона и обтянуты винилискожей
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.4
	Кушетка поставляется в собранном виде
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.5
	Изменение высоты стола 
осуществляется гидроприводом с педалью
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.6
	Допускаемая равномерно распределённая нагрузка на ложе 
	≥ 160, кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.7
	Высота 
	≥ 680/920, мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.8
	Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, поролон, винилискожа, спандбонд
	Наличие
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Стол/кушетка массажный
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.2
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2.
	Система ингаляционной терапии, без подогрева


В кол-ве 25 (двадцать пять) шт.
	26.60.13.190-00000588
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Для лечения верхних дыхательных путей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	1.2
	Расход аэрозоля
	≥ 0.2 и ≤ 0.3, мл/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	1.3
	Регулировка расхода аэрозоля
	Нетн
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	1.4
	Прибор непрерывного действия
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Потребляемая модность
	≤ 150, BA
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.2
	Предельно допустимое значение 
давления внутри воздуховодной трубки: макс.
	≥ 300, кП
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.3
	Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 
	≥ 15, мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.4
	Уровень шума
	≥ 63, дБ 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Ингалятор компрессорный
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.2
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.3
	Маска для взрослых (ПВХ)
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.4
	Маска для детей (ПВХ)
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3.
	Угломер ручной



В кол-ве 1 (одна) шт.
	32.50.13.190-00008163
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Измерительный инструмент, предназначенный для измерения углов, определяющих работоспособность малых, средних и крупных суставов человека
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Диаметр шкалы
	120, мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.2
	Диапазон измерения
	≥ 0 и ≤ 180, градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.3
	Тип
	Универсальный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.4
	Фиксированный
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.5
	Гониометр медицинский
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Угломер медицинский универсальный
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.2
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4.
	Кресло-коляска механическая

(В кол-ве 7 (семь) шт.

	30.92.20.000-00000039
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Для передвижения пациентов c частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Конструкция
	Складная
	

	
	
	
	4.2
	Максимальная ширина сиденья
	≥ 46 и ≤ 55, см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.3
	Максимальный вес пациента
	≥ 113 и ≤ 200, кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.4
	Назначение
	Комнатная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.5
	Наличие подголовника
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.6
	Откидная спинка
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.7
	Регулировка угла наклона подножки
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.8
	Рычажный привод
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.9
	Тип управления
	Сопровождающий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.10
	Фиксация туловища
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Кресло-коляска механическая
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.2
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5.
	Холодильник фармацевтический 

В кол-ве 1 (одна) шт.
	28.25.13.116-00000018
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Предназначен для 
хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Вариант исполнения
	Холодильник
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.2
	Замок
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.4
	Общий объем
	≥ 351 и ≤ 400, Литр; кубический дециметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.5
	Рабочий диапазон температуры в камере
	2-15, °С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.6
	Стеклянная дверь
	Нет
	

	
	
	
	4.7
	Корректированный уровень звуковой мощности
	≤55, дБа
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.8
	Масса
	≤75, кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.9
	Освещение камеры холодильника осуществляется с помощью светодиодного светильника
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.10
	Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.11
	Теплоизоляция холодильника - пенополиуретан
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.12
	Температурный режим в холодильнике задается и регулируется с помощью блока 
управления
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	4.13
	Герметизация дверного проема холодильника осуществляется эластичным уплотнителем с 
магнитной вставкой
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Холодильник фармацевтический
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.3
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	6.
	Коагулометр для домашнего использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи

[bookmark: _GoBack]
В кол-ве 6 (шесть) шт.
	26.60.12.119-00000381
	1
	Общая характеристика

	
	
	
	1.1
	Назначение
	Для количественного мониторирования значений коагуляции протромбинового времени в секундах, значение по Квику, МНО с помощью тест-полосок
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2
	Документы

	
	
	
	2.1
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	2.2
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	3
	Гарантийные обязательства

	
	
	
	3.1
	Гарантийный период 
	≥ 12 месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4
	Технические характеристики

	
	
	
	4.1
	Анализ требует маленькую каплю капиллярной крови
	≤10, мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.2
	Короткое время анализа (до)
	≤ 60, секунд
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	4.3
	Память на 100 результатов, включая дату и время тестов
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	5
	Комплект поставки

	
	
	
	5.1
	Коагулометр портативный
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.2
	Батарейки (тип ААА)
	≥ 1 компл.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	5.3
	Руководство по эксплуатации
	≥ 1 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



3.Требования к качеству товара.
Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.
4.Место доставки товара.
614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.
5.Сроки поставки товара.
Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта в течение 5 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
6. Форма, срок и порядок оплаты.	
Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).
7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Не предоставляются/Предоставляются.
8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.
9. Размер обеспечения заявки: 1 % начальной (максимальной) цены контракта.
10. Размер обеспечения исполнения контракта: 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта.
11. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – июнь 2026 года.
Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены (если срок не указан, то принимается, что цены действует в течение текущего календарного года), расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены. Предоставляя коммерческое предложение, поставщик дает свое согласие на условия исполнить контракт, предусмотренные настоящим запросом цен.
Информацию необходимо направить в течение 2 (двух) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).
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