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 Федеральное государственное бюджетное  учреждение
«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

	      
	                                                     Для заинтересованных лиц


Запрос коммерческих предложений 
для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов.

      ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь) (далее по тексту - Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. № 567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов:
1.Общие положения
1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.
2.Наименование и описание требуемого товара.
1.Предмет закупки: Поставка медицинского расходного материала
2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре[footnoteRef:1]: [1: Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.  ] 

Лот 1
	1.
	Пакет полиэтиленовый
	21.20.23.199
	Качественная
	Цвет
	белый
	
	Согласно п.170 и п.189 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10 000

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки
	≥ 20
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 15
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Вес изделия (1 шт.)
	≥ 22
	г
	Для проверки соответствия изделия заявленным параметрам в условиях отсутствия микрометра
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 700 и ≤ 710
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 1100 и ≤ 1120
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	В комплекте поставляется механизм для окончательной герметизации односторонней пломбировкой клейкой лентой, на все кол-во ИМН
	≥ 1
	шт.
	Для окончательной герметизации и минимизации человеческого фактора связанного с безопасностью медработника на рабочем месте (ст.212 ТК РФ)
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина ленты
	≥ 12 и ≤ 18
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	2.
	Пакет полиэтиленовый
	21.20.23.199
	Качественная
	Цвет
	черный
	
	Согласно п.170 и п.189 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	35 000

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки
	≥ 12
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 8
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Вес изделия (1 шт.)
	≥ 5
	г
	Для проверки соответствия изделия заявленным параметрам в условиях отсутствия микрометра
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 500 и ≤ 510
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 600 и ≤ 610
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Многоразовый гибкий механизм с замком и кантом, с функцией переноса и фиксации содержимого, на все кол-во ИМН
	≥ 1
	шт.
	Для удобства транспортировки изделий по территории ЛПУ до мест временного хранения медицинских отходов (ст.212 ТК РФ, п.165 и п.168 СанПиН 2.1.3684-21)
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина механизма
	≥ 150
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	3.
	Пакет полиэтиленовый
	21.20.23.199
	Качественная
	Цвет
	белый
	
	Согласно п.170 и п.189 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5 000

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки
	≥ 12
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 15
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Вес изделия (1 шт.)
	≥ 15
	г
	Для проверки соответствия изделия заявленным параметрам в условиях отсутствия микрометра
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 800 и ≤ 810
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 900 и ≤ 910
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	В комплекте с пакетами поставляется механическое устройство (инструмент) из нержавеющей стали для окончательной герметизации пакета, на все кол-во ИМН
	≥ 1
	шт.
	Для окончательной герметизации и минимизации человеческого фактора связанного с безопасностью медработника на рабочем месте (ст.212 ТК РФ)
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Устройство дает возможность одним движением зафиксировать ленту вокруг изделия, и сжатием рукояти устройства обрезать её. Лента размещена в специальном коробе из прочного ABS пластика
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина устройства
	≥ 150
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	4.
	Пакет полиэтиленовый
	21.20.23.199
	Качественная
	Цвет
	белый
	
	Согласно п.170 и п.189 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5 000

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки
	≥ 15
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 15
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 400 и ≤ 450
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 600 и ≤ 750
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, непроклеенных, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия, имеются боковые фальцы и вырубленные ручки
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширины фальц
	≥ 150 и ≤ 250
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Наполняемость по объему
	≥ 20
	л
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	



Лот 2
	1.
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов
	32.50.50.190-00000189
	Описание: Набор изделий, используемых для сбора разлитых инфицированных отходов. Он содержит оборудование и материалы для подходящего метода удаления пролитого и включает подходящий контейнер для утилизации пролитых материалов. Это изделие для одноразового использования.
	штука
	134 500

	
	
	
	Качественная
	Название
	указать в соответствии с Регистрационным удостоверением
	
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Назначение
	для сбора, временного хранения, транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г
	
	Согласно СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Цвет
	черный
	
	Согласно п.189 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки 
	≥ 15
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 10
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 500 и ≤ 510
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 600 и ≤ 610
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Маркировка
	содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, номер регистрационного удостоверения, графы для маркировки, сведения о классе опасности отходов, наименование производителя, размер пакета, плотность в микронах
	
	Согласно ГОСТ 12302-201, СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Лот 3
	1.
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов
	32.50.50.190-00000189
	Описание: Набор изделий, используемых для сбора разлитых инфицированных отходов. Он содержит оборудование и материалы для подходящего метода удаления пролитого и включает подходящий контейнер для утилизации пролитых материалов. Это изделие для одноразового использования.
	штука
	40 000

	
	
	
	Качественная
	Название
	указать в соответствии с Регистрационным удостоверением
	
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Назначение
	для сбора, временного хранения, транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г
	
	Согласно СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки
	≥ 18
	мкр
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Максимальная нагрузка
	≥ 20
	кг
	Согласно потребности Заказчика
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 600 и ≤ 610
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 1000 и ≤ 1010
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Маркировка
	содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, номер регистрационного удостоверения, графы для маркировки, сведения о классе опасности отходов, наименование производителя, размер пакета
	
	Согласно ГОСТ 12302-201, СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Лот 4
	1.
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов
	КТРУ - 32.50.50.190-00000189 Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов
	Описание: Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования.
	штука
	3 000

	
	
	
	Качественная
	Название
	указать торговое наименование товара
	
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Назначение
	для сбора медицинских отходов 
	
	Согласно СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Цвет
	черный 
	
	Согласно п.159 СанПиН 2.1.3684-21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Качественная
	Материал  
	пакет изготовлен из полиэтилена высокого давления 
	
	Для выдерживания давления, создаваемого содержимым на стенки при заполнении пакета; устойчивость материала к разрывам и деформации при высоких температурах
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количественная
	Толщина одной стенки 
	≥ 70
	мкр
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Ширина пакета
	≥ 1050 и ≤ 1100
	мм
	В соответствии с потребностью Заказчика, для оптимального заполнения с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количественная
	Длина пакета
	≥ 1200 и ≤ 1300
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке точное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Качественная
	Дополнительные требования
	сварной шов ровный, без пропусков, прожженных мест и складок; на поверхности пакетов отсутствуют трещины, разрывы и отверстия
	
	Согласно п. 5.2.2 и п.5.2.4 ГОСТ 12302-2013
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



3.Требования к качеству товара.
Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.
4.Место доставки товара.
614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.
5.Сроки поставки товара.
Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта в течение 5 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
6. Форма, срок и порядок оплаты.	
Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).
7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Не предоставляются/Предоставляются.
8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.
9. Размер обеспечения заявки :– 1 % начальной (максимальной) цены контракта.
10. Размер обеспечения исполнения контракта – 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта.
[bookmark: _GoBack]11. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки –март 2026 года.
Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены (если срок не указан, то принимается, что цены действует в течение текущего календарного года), расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены. Предоставляя коммерческое предложение, поставщик дает свое согласие на условия исполнить контракт, предусмотренные настоящим запросом цен.
Информацию необходимо направить в течение 2 (двух) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).
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