## Slide 1
Е. А. Шлойдо
Городской кардиохирургический центр ГМПБ №2
Санкт-Петербург
Значение эхокардиографии
при транскатетерном протезировании аортального клапана

## Slide 2
Стеноз устья аорты
здоровый аортальный клапан (АК)
врожденный
аортальный стеноз 5,6%
  ревматический 11,2%
  инфекционный эндокардит 1,3%
дегенеративно –
кальцинированный
81,9%
Eur Heart J 2003, 24:1231
Notes: Аортальный стеноз (АС) стал наиболее часто встречающейся клапанной болезнью сердца в современном обществе и является основной причиной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пожилых пациентов. Дегенеративный кальцинированный Ао Стеноз один из самых распространенных клапанных пороков у пожилых людей. Стеноз (или сужение) устья аорты и просвета АоК приводит к снижению оттока крови от сердца, падению сердечного выброса и развитию сердечной недостаточности

## Slide 3
5% лиц старше 75 лет имеют стеноз устья аорты (АС)
характерно клинически тяжелое течение: стенокардия, обмороки, СН
выраженный кальцинированный АС по данным эхокардиографии
SАО < 0,8 см2
индекс SАО < 0,6 см2/м2,
ср. градиент > 50 мм рт. ст.
Vmax > 4 м/c
плохой прогноз для жизни без коррекции
около 30% больных АС имеют противопоказания к открытому протезированию: риск по EuroScore >20%, по STS >10%
Характеристика пациентов с аортальным стенозом
Notes: Т.О.

## Slide 4
Edwards Sapien
Medtronic CoreValve
Boston Scientific Lotus
Транскатетерные протезы аортального клапана, используемые в России

## Slide 5
Прецизионные методы диагностики при планировании и выполнении транскатетерного протезирования АК

## Slide 6
Перед операцией:
    диагностика АС, этиология, морфология, степень тяжести поражения клапана
    оценка глобальной функции ЛЖ, локальных нарушений
    выраженность гипертрофии миокарда
    измерение корня и восходящей аорты
    наличие тромбов в полостях сердца
    функция других клапанов
    легочная гипертензия
Во время операции:
    мониторинг имплантации
    параклапанная регургитация и ее причины
    другие осложнения (гемоперикард, дисфункция ЛЖ)
Послеоперационное динамическое наблюдение
Эхокардиография при транскатетерном
протезировании аортального клапана

## Slide 7: Тяжелый симптомный аортальный стеноз
Notes: ESC/EACTS guidelines LINK! The off-line link needs the document with it in the same directory as this ppt presentation

## Slide 8: Эхокардиография больной К., 82 г.
критический кальцинированный аортальный стеноз
площадь аортального отверстия 0,6 см2 (0,35 см2/м2)
градиент давления на аорте :
максимальный - 95 мм рт. ст.
средний - 55 мм рт. ст.
аортальная регургитация 1 ст.
выраженная ГЛЖ:
ТМЖП - 17мм, ТЗС - 15мм
ФВ - 39%
легочная гипертензия:
ДЛА - 55 мм рт. ст.
Notes: Главный метод в диагностике и оценке тяжести АоС ЭХОКГ , этот метод позволяет оценить состояние клапана, расчитывалась его площадь, сократительную способность ЛЖ, выраженность его гипертрофии, степень легочной гипертензии

## Slide 9
заголовок
Расчет площади отверстия аортального клапана

## Slide 10
При дисфункции ЛЖ и снижении сердечного выброса градиент и площадь отверстия могут не отражать тяжести АС
    обдумать целесообразность стресс-ЭхоКГ для повышения аортального кровотока
    оценить степень кальцификации клапана и подвижности створок
    при необходимости использовать трансэзофагеальную ЭхоКГ для изучения морфологии клапана
    оценить обязательное для выраженного АС наличие гипертрофии ЛЖ
Слабый допплеровский сигнал при неоптимальной визуализации
    использовать специальный датчик для допплерографии
    использовать все аортальные позиции при допплерографии (верхушечную, правую парастернальную, супрастернальную, правую надключичную, из субкостальной ямки)
    использовать контраст для усиления сигнала
Оценка тяжести аортального стеноза в сложных ситуациях

## Slide 11: Варианты формирования аортального градиента

## Slide 12
Оценка значимости АС с помощью стресс-ЭхоКГ с добутамином
SV=49 ml LVEF=37%
SV=65 ml LVEF=49%
Peak P=48 mm Hg
Mean P=28 mmHg
Peak P=89 mm Hg
Mean P=51 mmHg
AVA =
0,7 m2
Notes: Примерно 10% больных с тяжелым Ао стенозом имеют низкий градиент (ср.<40ммHg) связанный с систолической дисфункцией ЛЖ. В такой ситуации определить тяжесть АоС помогает стресс-ЭхоКГ. Этому больному у которого во врему стрессЭхоКГ гр. достиг критических значений планируется в ближайшее время ТИАК.

## Slide 13: Оценка систолической функции левого желудочка

## Slide 14
Противопоказания и ограничения при транскатетерной имплантации аортального клапана
базальная гипертрофия МЖП
тромб в верхушке ЛЖ
(контрастная ЭхоКГ )

## Slide 15
Митральная регургитация
незначительная МР
умеренная МР
Визуальная количественная оценка ширины и площади струи регургитации в левом предсердии
В течение первого года после ТПАоК отмечается значительное уменьшение степени
МР у 47% больных, в том числе у 35% с умереной и тяжелой степенью.

## Slide 16
Тяжелая митральная регургитация
центральная МР
(может стать причиной реверсивного кровотока в легочных венах)
эксцентричная МР
(струя обтекает стенку ЛП)

## Slide 17
Аортальная регургитация
тяжелая АР
количественная оценка тяжести АР по времени полуспада градиента давления (PHT)

## Slide 18
Аортальный стеноз и эндокардит

## Slide 19: Аортальный стеноз и субаортальная обструкция

## Slide 20: ЭхоКГ после септальной аблации

## Slide 21: Схема имплантации баллонорасширяемого клапана

## Slide 22: Анатомические характеристики, необходимые для определения размера протеза
Первичные показатели:
  диаметр аортального кольца
  диаметр на уровне синусов Вальсальвы
  диаметр восходящей аорты
Вторичные показатели:
  диаметр устьев коронарных артерий
  LVOT

## Slide 23: Измерение аортального кольца
Kasel et al., JACC: Cardiovascular Imaging 2013
 Неточность измерения аортального кольца может привести к серьезным осложнениям имплантации клапана:
при превышении диаметра – к разрыву кольца, дисфункции клапана
при уменьшении диаметра - к эмболизации, аортальной недостаточности
Notes: Annulus Diameter

## Slide 24
[A]
[B]
[C]
[D]
проверить заголовок
Выбор протеза

## Slide 25
Оценка фиброзного кольца клапана
трансторакальная ЭхоКГ
Ао кольцо-22мм
чреспищеводная ЭхоКГ
Ао кольцо- 23,5мм

## Slide 26: Предоперационная чреспищеводная эхокардиография
диаметр АоК - 21 мм
Ао на уровне синусов Вальсальвы - 28 мм
восходящей Ао- 32 мм
CoreValve Bioprosthesis 26мм
Notes: Следующие слайды посвящены тщательному предоперационному обследованию.ЧПЭХОКГ для оценки состояния корня Ао, измерения необходимых для имплантации параметров-диаметр кольца, синусов В., восх.АО

## Slide 27: Ограничения эхокардиографии
?
Surgical Anatomy of the Heart, 3rd Edition, B. R. Wilcox, UNC Hospitals, A. C. Cook,
R. H. Anderson. Copyright © 2004 Cambridge University Press (figure 2.56, p. 41.)
Измерение в плоскости, полученной на ЭхоКГ, может не соответствовать реальному диаметру аортального кольца
Notes: Key Message:
Because echo is a 2D modality, it is often difficult to ascertain if the imaging plane is actually passing through the center of the aortic root (blue arrow).
It is entirely possible that the imaging plane could be cutting through the aortic root in some other location (red arrow), which could underestimate the size of the anatomy.
It is also possible that the measurement may not actually be on the aortic annular plane for similar reasons (not shown). In this case, one of the ends of the diameter may be in the LVOT or in one of the sinuses of Valsalva.

## Slide 28: Пример измерения аортального кольца с помощью ЭхоКГ и КТ
20.3 mm
27.6 mm
24.6 mm
Modality | Device Size
Echo | 26 mm
CT Minor Diameter | 26 mm
CT Major Diameter | 31 mm
CT Perimeter | 29 mm
CT Area | 29 mm
CT Mean | 29 mm
20 mm
Tzikas A, et al. Catheter Cardiovasc Intervent. 2011;77(6):868-75
Notes: Key Message:
The images in this figure are for illustrative purposes only. The measurements, however, are from a real patient.
The point is that the many measurements possible using the different imaging techniques often do not align with one another and would suggest different device sizes.
Also, a commonly held misconception is that echo corresponds to the minor diameter from CT and angio the major diameter from CT. In this example it does, but in the following it does not.
In this particular case:
  The echo diameter and minor diameter from CT would suggest that a 26mm valve be implanted.
  The major diameter from CT would suggest implanting a 31mm.
  The perimeter, area, and mean diameter from CT would suggest a 29mm valve.

## Slide 29: Измерение периметра и площади аортального кольца с помощью КТ
периметр
площадь
большой и малый
перпендикулярные диаметры
расчетный средний диаметр

## Slide 30: Чреспищеводная 3D ЭхоКГ vs КТ

## Slide 31: Оценка корня аорты и фиброзного кольца с помощью 3D ЭхоКГ

## Slide 32: ЭхоКГ в комплексной визуализации
Ангиография
2D ЭхоКГ
3D ЭхоКГ
КТ
Для оценки диаметра аортального кольца следует использовать 3D-методы визуализации.
Измерения аортального кольца, получаемые с помощью 3D ЧП ЭхоКГ соответствуют таковым при КТ.
Heart 2011; 97: 1578-84.

## Slide 33: Оценка кальциноза клапана
оптимальное распределение кальция – равномерное
неравномерное распределение кальция увеличивает риск параклапанной регургитации
наличие конгломератных скоплений кальция увеличивает риск смещения кальцификатов в устья коронарных артерий
наличие конгломератов и неравномерного распределения увеличивает риск разрыва фиброзного кольца и перфорации корня аорты
Информация о количестве и распределении отложений кальция необходима при позиционировании клапана

## Slide 34: «Посадка» имплантируемого клапана
А

## Slide 35: Эхо-диагностика периоперационных осложнений
Дислокация протеза
  эмболизация протеза в аорту или ЛЖ
  слишком высокое (в направлении аорты) или слишком низкое (в направлении створок митрального клапана) позиционирование протеза
Аортальная регургитация
  центральная
  паравальвулярная
Митральная регургитация
  контактирование протеза с передней митральной створкой
  асинхронизм ЛЖ по причине ЭКС в ПЖ
  повреждение или перекашивание подклапанных структур МК доставочной системой
Появление нарушений подвижности стенки ЛЖ
  о. окклюзия устья коронарной артерии
Тампонада сердца
  перфорация ЛЖ или ПЖ
Диссекция или разрыв корня аорты

## Slide 36
Степени парапротезной аортальной регургитации
легкая (<10%)
средняя (10-29%)
тяжелая (>30%)
Необходимо визуализировать парапротезную регургитацию в максимальном количестве проекций, не только по короткой оси, а также оценить ее форму, ориентацию и количество струй.

## Slide 37: Тактика при параклапанной регургитации в зависимости от ее механизма
постдилатация
«клапан в клапан»
А - кальцификация
В – слишком высоко
С – слишком низко
D – ошибка размера

## Slide 38: Позиционирование протеза
оптимальный уровень имплантации
низкая имплантация, выраженная аортальная регургитация

## Slide 39
Коррекция мальпозиции баллонорасширяемого протеза «клапан в клапан»

## Slide 40
постпроцедурная аортальная регургитация
Постдилатация как метод устранения параклапанной регургитации
баллонная дилатация протеза
легкая резидуальная аортальная регургитация

## Slide 41
Низкая имплантация клапана CoreValve

## Slide 42: Имплантация клапана в клапан при миграции протеза в левый желудочек

## Slide 43: Транскатетерное протезирование при двустворчатом клапане

## Slide 44: Обструкция левой коронарной артерии
правильное позиционирование протеза относительно ЛКА
сдавление ЛКА прижатыми протезом кальцинированными массами

## Slide 45
Гемоперикард

## Slide 46
Контроль осложнений в отдаленном периоде
протрузия передней створки МК протезом АК после транскатетерной имплантации

## Slide 47
Проявление субаортальной обструкции после транскатетерного протезирования АК

## Slide 48
Эхо-контроль пациента после септальной аблации и транскатетерного протезирования аортального клапана

## Slide 49: Заключение
Эхокардиография играет ключевую роль на всех этапах подготовки и проведения транскатетерного протезирования аортального клапана при кальцифицирующем дегенеративном аортальном стенозе:
  диагностика порока и отбор пациентов для вмешательства
  планирование операции , подбор размера и модификации протеза
  интраоперационный контроль за ходом имплантации
  оценка эффективности и работы протеза, своевременная диагностика осложнений
  послеоперационное динамическое наблюдение